## Sheet1
واحد ساختمان و تاسيسات
مسئول واحد
1 | 1-1 | … | .... | حكم و شرايط احراز مسئول | … | … | … | … | 0 | 6
دسترسي و ورودي هاي بيمارستان
2 | 1-2 | … | 1 | دسترسی به بیمارستان |  | ... |  | … | … | …
2 | 1-2 | … | 2 | دسترسی به بیمارستان از طریق وسایل نقلیه عمومی |  | ... |  | … | … | …
2 | 2-2 | … | 1 | مشخص بودن دسترسي به اورژانس از فاصله 200 متری |  | … |  | … | … | …
2 | 2-2 | … | 2 | جدا بودن ورودی اصلی از ورودی اورژانس |  | … |  | … | … | …
2 | 3-2 | … | … | جدا بودن ورودي درمانگاه |  | … |  | … | … | …
2 | 4-2 | … | … | جدا بودن ورودي کالا |  | … |  | … | … | …
2 | 5-2 | … | … | داشتن نور کافی تمام ورودی ها |  |  |  | … | … | …
علائم راهنما
3 | 1-3 | … | … | علائم راهنما در تمامی قسمت های بیمارستان |  |  |  | … | … | …
3 | 2-3 | … | … | علائم راهنما فارسی و انگلیسی |  |  |  | … | … | …
3 | 3-3 | … | … | قابل تشخیص بودن علائم |  |  |  | … | … | …
نقشه ها
4 | 1-4 | 1-1-4 to 5-1-4 | … | نقشه های تائید شده ساختمان(سازه،معماری، الکتریکی ،مکانیکی و شبکه رایانه ) |  | … |  | … | … | …
مدیریت ساختمان و تاسیسات
5 | 1-5 | … | … | سیستم هوشمند ساختمان و تاسیسات |  | … |  | … | … | …
6 | 1-6 to 5-6 | … | 1 | برنامه مدیریت خطر |  |  |  | … | … | …
6 | 1-6 to 5-6 | … | 2 | مستندات بازديد دوره اي برنامه |  |  |  | … | … | …
7 | … | … | … | گزارش نتايج بازرسي از ساختمان وتاسيسات و بروز رسانی آنها |  |  |  | … | … | …
کتابچه راهنمای عملکرد
8 | 1-8 | … | … | دستورالعمل راهبری الکتریکی و مکانیکی |  | … |  | … | … | …
خط مشی ها وروش ها
9 | 1-9 | 1-1-9 to 6-1-9 | … | وجود كتابچه خط مشي ها و روش ها |  |  |  | … | … | …
9 | 2-9 | 1-2-9 | … | وجود خط مشي نگهداشت گرمایش سرمایش،آگاهی و عمل به آن |  |  |  | … | … | …
9 | 2-9 | 2-2-9 | … | وجود خط مشي سیستم برق، آگاهی و عمل به آن |  |  |  | … | … | …
9 | 2-9 | 3-2-9 | … | وجود خط مشي ایمنی تاسیسات و تجهیزات، آگاهی و عمل به آن |  |  |  | … | … | …
9 | 2-9 | 4-2-9 | … | وجود خط مشي رعایت ایمنی گاز های طبی، آگاهی و عمل به آن |  |  |  | … | … | …
9 | 2-9 | 5-2-9 | … | وجود خط مشي کنترل رعایت الزامات توسط پیمانکارخارجی آگاهی و عمل به آن |  |  |  | … | … | …
امکانات و ملزومات
10 | … | … | 1 | فهرست و فلو چارت فرآيند هاي تاسیسات |  |  |  | … | … | …
10 | … | … | 2 | چك ليست كنترل تجهيزات و امكانات |  |  |  | … | … | …
سیستم اطلاع رسانی
11 | 1-11 | … | … | سیستم اطلاع رساني (بلندگو / پیجر) |  |  |  | … | … | …
11 | 2-11 | … | … | خط مشي سيستم جایگزین اطلاع رساني |  | … |  | … | … | …
ژنراتور
12 | 1-1-12 to 2-1-12 | … | … | ژنراتور برق اضطراری |  |  |  | … | … | …
12 | 2-12 | … | 1 | رینگ بودن ترانس برق شهري |  | … |  | … | … | …
12 | 2-12 | … | 2 | وجود دو دستگاه ژنراتور برق اضطراری |  | … |  | … | … | …
12 | 2-12 | … | 3 | ذخیره سوخت ديزل ژنراتور براي يك هفته |  |  |  | … | … | …
سیستم Earth
13 | 1-13 | … | … | وجود سيستم توزيع الكتريكي از نوع TNS |  |  |  | … | … | …
13 | 2-13 | … | … | وجود سيستم مذكور بخش هاي ويژه و اتاق عمل از نوع IT |  |  |  |  | … | …
13 | 3-13 | … | … | تائیدیه پایش رایانه ای سيستم earth |  | … |  | … | … | …
ایمنی سطوح و دسترسی ها
14 | 1-14 | … | … | خط مشي رعايت ايمني در سطوح و ديوارها |  |  |  | … | … | …
14 | 2-14 | … | … | نرده پلکان برای راه پله ها |  | … |  | … | … | …
14 | 3-14 | … | … | پله فرار |  | … |  |  | … | …
انبار ها
15 | 1-15 | … | … | تفکیک انبارهای بیمارستان |  |  |  | … | … | …
15 | 2-15 | … | … | جدا بودن انبار کثیف و تمیز |  |  |  | … | … | …
15 | 3-15 | … | … | وجود انبار امن |  | …
15 | 4-15 | … | … | علائم نشانگر انبار مواد قابل اشتعال |  | …
استاندارد 16
16 | 1-16 | … | 1 | فضایی جهت انتظار همراهان متوفی |  | … |  | … | … | …
16 | 2-16 | … | 2 | مسیر خروج جسد |  | … |  | … | … | …
استاندارد 17
17 | 1-17 | … | … | سیستم احضار پرستار برای تخت و سرویس بهداشتی |  | ... |  | … | … | …
17 | 2-17 | … | … | عدم قفل درهاي توالت از داخل |  | ... |  | … | … | …
17 | 3-17 | … | … | توالت فرنگی در بخش هاي باليني |  |  |  | … | … | …
17 | 4-17 | … | … | عدم قفل اتاق بيماران از داخل |  | … |  | … | … | …
اتاق سرور
18 | 1-18 | 1-1-18 | … | وجود اتاق سرور مستقل |  | … |  | … | … | …
18 | 1-18 | 2-1-18 | … | وجود سیستم خنک کننده و دما سنج |  | … |  | … | … | …
18 | 1-18 | 3-1-18 | … | ممنوعيت ورود افراد متفرقه به اتاق سرور |  | … |  | … | … | …
18 | 1-18 | 4-1-18 | … | وجود تجهيزات اعلام و خاموش کردن آتش |  | … |  | … | … | …
18 | 1-18 | 5-1-18 | … | وجود UPS مستقل |  | … |  | … | … | …
18 | 1-18 | 6-1-18 | … | سيستم ارت (earth) |  | … |  | … | … | …
19 | … | … | 1 | فضا های تاسیسات و الکتریکی |  |  |  | … | … | …
19 | … | … | 2 | روشنائی فضا های تاسیسات و الکتریکی |  |  |  | … | … | …
19 | … | … | 3 | مسیر تهویه و خروج هوا از موتور خانه |  | … |  | … | … | …
20 | … | … | … | سرویس بهداشتی اختصاصی |  | … |  | … | … | …
پدافند غیر عامل
21 | 1-21 | … | … | مقاوم سازي اجزاي سازه اي |  | ... |  | … | … | …
21 | 2-21 | … | … | مقاوم سازي اجزاي غير سازه اي |  |  |  | … | … | …
آتش نشانی
22 | 1-22 | … | … | ليست اعضاي تيم آتش نشانی |  | … |  | … | … | …
22 | 2-22 | … | … | ليست رابطين بخش ها |  | … |  | … | … | …
طرح ایمنی در آتش سوزی
23 | 1-23 | … | … | وجود طرح ایمنی آتش |  |  |  | … | … | …
23 | 2-23 | … | 1 | اجرای اقدامات پیشگیرانه |  |  |  | … | … | …
23 | 2-23 | … | 2 | مسیر های ایمن |  |  |  | … | … | …
23 | 3-23 | … | … | استفاده از خدمات خارجی |  |  |  | … | … | …
23 | 4-23 | … | … | کمبود های طرح ایمنی آتش |  |  |  | … | … | …
سیستم های مقابله با آتش
24 | 1-24 | … | … | بازرسی تجهیزات آتش نشانی |  |  |  | … | … | …
24 | 2-24 | … | … | وجود خاموش کننده در همه بخش ها |  |  |  | … | … | …
24 | 3-24 | … | … | پر وآماده بودن |  |  |  | … | … | …
24 | 4-24 | … | … | رنگ فسفری علائم |  |  |  | … | … | …
24 | 5-24 | … | … | مسدود نبودن خروج اضطراری |  | … |  | … | … | …
24 | 6-24 | … | … | عدم آستفاده از آسانسور در آتش سوزی |  | … |  |  | … | …
24 | 7-24 | … | … | نقشه درب های اضطراری |  |  |  | … | … | …
24 | 8-24 | … | … | مکان تجمع باز ماندگان |  |  |  | … | … | …